## Sheet1
学校法人郁文館夢学園
フロア | 設置場所 | 器具品番 | 既設商品名 | 数量 | 備考 | 選定商品 | 定価 | 仕切り単価 | 合計 | 備考
3F | ロビー |  | φ100DL E17 （L） | 36
3F | ロビー |  | φ100DL E17 非常灯 | 5
3F | ロビー |  | 間接照明 E17 クリプトン（L） | 36 | 調光
3F | ロビー |  | 間接照明 E17 クリプトン（L） | 36 | 調光
3F | 入口 |  | φ100DL E17 （L） | 4
3F | 入口 |  | φ100DL E17 非常灯 | 1
3F | 入口 |  | 間接照明 40W1灯トラフ（N） | 8 | 置ける幅280㎜
3F | FRONTサービスセンター |  | FDL27W 特注角型ＤＬ（Ｌ） | 2 | □150㎜ ランプ交換推奨
3F | RECEPION |  | E17 クリプトン（L）2灯式 ブラケット | 2 | H150㎜ ランプ交換推奨
3F | RECEPION |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 6
3F | RECEPION |  | φ70DL ミニレフ（L） | 1
3F | 職員室 |  | FL40W（N）8灯式 | 6 | ランプ交換
3F | 職員室 |  | φ100DL E17 非常灯 | 2
3F | 職員室 |  | FDL27W 特注角型ＤＬ（Ｌ） | 2 | □150㎜ ランプ交換推奨
3F | ロビー |  | スタンドライト E26 60Wシリカ（L） | 2 | スタンドライト セット品
3F | ロビー |  | スタンドライト E12 5W ナツメ球（L） | 2
3F | 廊下 |  | φ100 DL E17 4.4W(L) | 16
3F | 廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
3F | 自販機コーナー |  | φ100 DL E17 4.4 (L) | 3
3F | ロビー |  | スタンドライト E26 60Wシリカ（L） | 1
3F | 道場講堂横倉庫 | FR-42540-RS | 40W2灯式埋め込み（N） | 4 | W300×1250
3F | 道場講堂横倉庫 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
3F | トイレ通路 |  | φ100 DL E17 4.4W | 2 | 人感センサー
| トイレ | 88DJ-81YO-1 | φ125 DL FDL13W(L) | 4
| トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 女子トイレ |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 2 | W280 間接照明 折り上げ天井
| 女子トイレ |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 2 | 人感センサー
| 女子トイレ |  | φ125 DL FDL13W(L) | 6
| 女子トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 掃除用具室 |  | FL20W 1灯式トラフ | 1 | 人感センサー 反応なし
| トイレ倉庫１ |  | FL40W1灯式 トラフ（N） | 1 | 人感センサー
| トイレ倉庫2 |  | FL40W1灯式 トラフ（N） | 1 | 人感センサー
| 男子トイレ |  | FL40W1灯式 トラフ（N） | 2 | W280 間接照明 折り上げ天井
| 男子トイレ（洗面台） |  | FL40W2灯式 トラフ（N） | 2
| 男子トイレ |  | FL40W3灯式 トラフ（N） | 3 | W280 間接照明 折り上げ天井
| 男子トイレ | 88DJ-81YO-1 | φ125 DL FDL13W(L) | 4 | 人感センサー
| 男子トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2 | 人感センサー
| 講堂 |  | スクエア FL40W（N）×24灯式 | 16 | FL32の可能性あり。 ランプ交換
|  |  | φ100 DL E17 4.4W | 21
|  | 40TC-27YO-1 | ネオハロE11 100W 埋め込みレール灯具 | 4 | レール品番：88XZ-01Y8-Z0
|  |  | φ100 DL E17 非常灯 | 4
|  |  | PAR-36 ライト 舞台所照明 | 2 | 対象外
| 講堂裏 | FT-41021-RS | 笠つきトラフ FL40W1灯（N） | 3
|  | FT-41021-RS | 笠つきトラフ FL40W1灯（N） | 2 | 壁付け
| 図書室 | NNFK44460 LA9 |  | 4 | LED済 対象外
|  |  | φ125 DL FDL13W(L) | 4
| 図書室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 図書館前通路 間接 |  | FL40W 1灯式 トラフ | 13？ | 取付幅100 長さ15.8m
| 会議室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 会議室 | NNFK44460 LA9 |  | 4
| 事務所 | FR-42550-RS | ルーバー付き FL40W2灯式 埋め込み | 11 | W300
|  |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
|  |  | φ125 DL FDL13W(N) | 1
| 会議室前廊下 |  | φ125 DL FDL13W(N) | 3
| 会議室前廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| C階段 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| C階段 |  | φ125 DL FDL13W(N) | 2
1F | C階段 |  | φ125 DL FDL13W(N) | 1
1F | C階段 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
1F | 校長室 |  | φ100 DL E17 4.4W | 6
| 校長室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 校長室 |  | FL40W6灯式（N） | 4 | ランプ交換交換
| 倉庫① | FR－42540ーRS | FL40W 1灯式 トラフ（N） | 1
| 倉庫① |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 倉庫② | FR-42540-RS | FL40W 1灯式 トラフ（N） | 1
| 倉庫② |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 保健室 |  | FL40W2灯式（N）埋め込み | 3 | W300
| 保険室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 保険室別室 |  | FL40W（N）8灯式 | 2 | ランプ交換
| 保健室別室 |  | φ100 DL E17 （L） | 6
| 保健室別室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 保健室別室 通路 |  | φ125 DL FDL13W(L) | 1
| 洗面室 |  | φ100 DL E17 （L） | 4 | 1つ人感センサーですべて反応
| 洗面室 | FT-41021-RS | FL40W 1灯式 トラフ（N） | 9
| 洗面室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 食堂・物置き |  | φ150DL（L）FDL27W | 2
| 食堂拡張部 |  | φ150DL（L）FDL27W | 28
| 食堂拡張部 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 4
| 食堂 |  | FL40W（L）トラフ | 23？ | 間接照明 27.8m
| 食堂 |  | E17 クリプトン（L）2灯式クリア球 | 6 | ランプ交換
| 食堂 |  | 特注 ペンダント照明 E17 16灯式 | 7 | 60W相当 ランプ交換 天高8m-9m シャンデリア
| 食堂 |  | 特注 ペンダント照明 E17 3灯式 | 6 | ランプ交換
| 食堂 |  | 40W E17 棒ランプ | 1 | ランプ寸法 345㎜ キセノンランプ？ 架台W110×H40
| 食堂 |  | φ75DL 40W E17クリプトン | 5
| 食堂 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 食堂 |  | φ125 DL E26(L) | 5
| 食堂 |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄ E26 12W省エネ球 （L） | 1 | ランプ交換
| 食堂 |  | φ125 DL 60W E26(L) | 14
| 食堂 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 4
| 食堂 |  | φ125 DL 60W ネオボール15W（L） | 1
| 食堂備品庫 | FT-41301-RS | FL40W（N）1灯台式 | 1 | W120
| 厨房事務所トイレ |  | φ125 DL FDL13W(L) | 2
| 厨房事務所 | FR-42542-RS | FL40W2灯式（N） | 1 | 連結式 W1250×300
| 厨房事務所 | FR-42541-RS | FL40W2灯式（N） | 1
| 厨房事務所 | FR-42543-RS | FL40W2灯式（N） | 1
| 厨房事務所 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 厨房職員調理場 | FT-42381-RS | FL40W逆富士2灯式 | 2 | W240 防水
| 厨房職員調理場 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 厨房備品倉庫 | FT-41301-RS | FL40W（N）1灯式 | 1
| 厨房職員食堂 | FR-42451-RS | FL40W（N）埋め込み2灯式 | 1 | 連結
| 厨房職員食堂 | FR-42542-RS | FL40W（N）埋め込み2灯式 | 1
| 厨房職員食堂 | FR-42543-RS | FL40W（N）埋め込み2灯式 | 1 | 連結
| 厨房職員食堂 | FR-42451-RS | FL40W（N）埋め込み2灯式 | 1
| 厨房職員食堂 | FR-42542-RS | FL40W（N）埋め込み2灯式 | 1
| 厨房職員食堂 | FB-2362 | プルスイッチ付き FL20W1灯式 壁面 | 1
| 厨房職員食堂 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 機械室2 | FH-41021-RS | 笠つき（片）トラフ FL40W1灯（N） | 3
| 機械室1 | FTE-42103-RS | 2灯式笠付きトラフFL40W2灯式（N） | 4
| ボイラー室 | BFS426-100HB | FL40W2灯式（N） | 8 | 東芝安全増 防爆蛍光灯
| 電気室 | FT-42103-RS | FL40W2灯式 (N) 笠付きトラフ | 6
| 厨房 | FT-42381-RS | （N） | 34 | W240 防水
| 厨房 | FT-42381-RS 非常灯版 | （N） | 4 | W240 防水
| 厨房 |  | φ125 DL FDL13W（L） | 3
| 厨房 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 厨房 |  | フードライト | 4 | H100×W200
| 保冷室 | FT-42301-RS | 逆富士 FL40W 2灯式（N） | 2
| 保冷室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 冷蔵室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | φ架台100
| 冷凍室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | φ架台100
| 厨房横倉庫 | FT-42301-RS | 逆富士 FL40W 2灯式（N） | 2
| 仮眠室A | HA8729T GPL-R55 | FL20W4灯式 | 1 | HK872902 W670×H490 ナツメ球付き E12
| 仮眠室A |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄ E26 シリカ60W（L） | 1 | 架台φ100 防水
| 仮眠室A |  | φ125 DL FDL13W（L） | 1
| 仮眠室A |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 仮眠室B | HKA872902 | FL20W4灯台仕切り（N） | 1
| 仮眠室B |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄ E26 シリカ60W（L） | 1 | 架台φ100 防水
| 仮眠室B |  | φ125 DL FDL13W（L） | 1
| 仮眠室B |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 仮眠室C | HKA872902 |  | 1
| 仮眠室C |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 仮眠室C |  | φ125 DL FDL13W（L） | 1
| 仮眠室C |  | スタンドライトE26シリカ | 1 | セット品
| 仮眠室C |  | スタンドライトE12ナツメ球 | 1
| 仮眠室C |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄ E26 シリカ60W（L） | 1 | 架台φ100 防水
| 男子更衣室 | FR-41402-RS | FL40W埋込1灯式 | 2 | W150
| 男子更衣室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 女子更衣室 | FR-41402-RS | FL40W埋込1灯式 | 3 | W150
| 女子更衣室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| スキー乾燥室 | FT-42103-RS | FL40W2灯式×笠付きトラフ | 8
| スキー乾燥室 | FTE-42103RS | FL40W2灯式×笠付きトラフ 非常灯 | 1
| 女子トイレ |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 1
| 女子トイレ |  | φ125 DL FDL13W(L) | 3
| 女子トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 男子トイレ |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 2
| 男子トイレ |  | φ125 DL FDL13W(L) | 3
| 男子トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 厨房前廊下 | FT-41402-RS | FL40W埋込1灯式 | 16 | W150
| 厨房前廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 8
| トラックヤード内 | FR-42540-RS | FL40W2灯式埋め込み | 5 | W300
| トラックヤード内 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| トラックヤード外 |  | φ125 DL FDL13W(N) | 2 | 防水
| トラックヤード外 | FT-42540-RS | FL40W2灯式 | 4 | W300 防水
| ゴミ倉庫前階段下 | 88GG-62Y2-1/23101 | E26省エネ球12W（L） | 4 | 88ではなく、BBかも？ 架台φ150
| 外周周り |  | φ150DL（L）FDL27W | 3 | 防水
| 校長室外階段下 | 88GG-62Y2-1/23101 | E26省エネ球12W（L） | 4 | 88ではなく、BBかも？ 架台φ150
| トラックヤード横 | BTBF-52B2-10 | ﾌﾞﾗｹｯﾄE26 シリカ60W | 1 | 架台□150 出幅170
| 特室階段非常灯 | FTS-21802N-GL | FL20W1灯式 | 1 | 650×180
| 特室階段非常灯 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 特室階段非常灯 |  | φ125 DL FDL13W(L) | 2
| 特室倉庫 | FT-41301-RS | FL40W1灯式逆富士（N） | 1 | W120
| 特室倉庫 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 特室倉庫トイレ |  | φ125 DL FDL13W(L) | 1
| 特室倉庫トイレ | FR-42540-RS | FL40 2灯式（N） | 3 | W300 埋込
| 特室倉庫トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 特室廊下 |  | φ125 FDL13W（L） | 2
| 特室廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 301号室 |  | 3灯式 E26 省エネ12W（L） | 1 | 架台130㎜ ペンダント照明 ランプ交換
| 301号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 301号室 |  | E26 ミニボール5.5W | 2 | ベット灯 ランプ交換 架台φ120
| 301号室 浴室 |  | E26 省エネ球 12W（L） | 2 | 架台100㎜ 防水
| 301号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 302号室 |  | 3灯式 E26 省エネ12W（L） | 1 | 架台130㎜ ペンダント照明 ランプ交換
| 302号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 302号室 |  | E26 ミニボール5.5W | 2 | ベット灯 ランプ交換 架台φ120
| 302号室 浴室 |  | E26 省エネ球 12W（L） | 2 | 架台100㎜ 防水
| 302号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 303号室 |  | 3灯式 E26 省エネ12W（L） | 1 | 架台130㎜ ペンダント照明 ランプ交換
| 303号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 303号室 |  | E26 ミニボール5.5W | 2 | ベット灯 ランプ交換 架台φ120
| 303号室 浴室 |  | E26 省エネ球 12W（L） | 2 | 架台100㎜ 防水
| 303号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 3105号室 |  | シャンデリア 5灯式 E26 60W（L） | 1
| 3105号室 |  | 間接照明 キセノンランプ（L） | 1 | 長さ：2.8m×2.4m □
| 3105号室 |  | φ100 DL E17 クリプトン（L） | 2
| 3105号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 3105号室 キッチン |  | φ100 DL E17（L） | 2
| 3105号室 キッチン |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 3105号室 キッチン灯 |  | キッチン灯 FL20W | 1 | コンセント付き 色味不明 W900×H130×D65
| 3105号室 寝室 |  | φ100 DL E17(L) | 2
| 3105号室 寝室 | 6C184-6 | FCL32＋FCL30W（N） | 1
| 3105号室 寝室 |  | E26スタンドライト（L） | 5 | セット品
| 3105号室 寝室 |  | E12スタンドライト（L）ナツメ球 | 5
| 3105号室 寝室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 3105号室 洗面台 |  | E17 クリプトン40W（L） | 2 | 架台175 高さ150 ランプ交換
| 3105号室 洗面台 |  | φ100 DL E17 (L) | 1
| 3105号室 洗面台 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 3105号室 浴室 | BI4216 | 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ E17（L）40W | 2 | 架台140 □
| 3105号室 トイレ |  | φ100 DL E17 クリプトン（L） | 1
| 3105号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 3105号室 |  | E26 シリカ球40W相当2灯台 | 1 | 架台寸法φ400 ランプ交換？
| 特室布団部屋 |  | シャンデリア 5灯式 E26 60W（L） | 1
| 特室布団部屋 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 特室布団部屋 |  | φ100 DL E17 | 4
| 特室布団部屋 |  | φ100 DL ネオハロ（L） | 1 | ピンスポット器具 穴35㎜
| 特室玄関 |  | シャンデリア 5灯式 E26 60W（L） | 1
| 特室玄関 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 特室廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 3
| 特室廊下 |  | φ100 DL E17(L) | 8
| 保健室廊下 |  | φ125 DL FDL13W（L） | 13
| 保健室廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 5
| 保健室廊下 |  | φ150 DLFDL27W | 1
| 水筒洗い場 | FT-42381-RS | FL40W相当2灯台 逆富士（N） | 7 | 防水 W240
| 水筒洗い場 |  | FL40W相当2灯台 逆富士（N）非常灯 | 1 | 防水 W240 FT-42381-RSの非常灯版
| 教室棟トイレ男 | FT-41021-RS | トラフFL40W1灯 | 3 | １つの人感センサーで反応
| 教室棟トイレ男 |  | φ125 DL FDL13W（L） | 2
| 教室棟トイレ男 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 教室棟トイレ男 | 織り上げ天井 | トラフFL40W1灯（L） | 2
| 教室棟トイレ男 |  | トラフFL40W1灯（N） | 2
| 教室棟トイレ男 |  | φ125 DL FDL13W（L） | 1
| 教室棟トイレ男 | 織り上げ天井 | トラフFL40W1灯（N） | 2 | １つの人感センサーで反応
| 教室棟トイレ男 |  | トラフFL40W1灯（N） | 2
| 教室棟トイレ男 |  | φ125 DL FDL13W（N） | 9
| 教室棟トイレ男 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 教室201号前廊下 |  | φ125 DL FDL13W(L) | 21
| 教室201号前廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 6
| 教室201号前廊下 |  | E17 シャンデリア | 10 | 70×200 ランプ交換 ブラケット
| 教室201号前廊下 |  | 直付け バラストレス100W相当 | 6 | 架台φ170
| 201号室 |  | FLR40W（N）8灯式 | 4 | ランプ交換
| 201号室 |  | E17 φ100 DL | 12
| 201号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 201号室 |  | 20Wトラフ1灯式（N） | 2
| 202号室 |  | FLR40W（N）8灯式 | 4 | ランプ交換
| 202号室 |  | E17 φ100 DL | 12
| 202号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 202号室 |  | 20Wトラフ1灯式（N） | 2
| 203号室 |  | FLR40W（N）8灯式 | 4 | ランプ交換
| 203号室 |  | E17 φ100 DL | 12
| 203号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 203号室 |  | トラフFL40W（N）3台 | 3 | 織り上げ天井 織り上げ幅200
| 階段 | FW21550-R39 | FCL20W | 1 | 架台φ300
| 101号室 |  | FL40W（N）8灯式 | 4 | ランプ交換交換
| 101号室 |  | FL20W 1灯式トラフ(N) | 2
| 101号室 |  | φ100 E17 DL | 12
| 101号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 102号室 |  | FL40W（N）8灯式 | 4 | ランプ交換交換
| 102号室 |  | FL20W 1灯式トラフ(N) | 2
| 102号室 |  | φ100 E17 DL（L） | 12
| 102号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 階段 | FW21550-R39 | FCL20W | 1
| 103号室 |  | FL40W（N）8灯式 | 6 | ランプ交換交換
| 103号室 |  | FDL27W（N）DL 角型DL | 3 | ランプ交換 □150 特注角型器具
| 103号室 |  | φ100 E17 DL（L） | 6
| 103号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 103号室 |  | FL20W 1灯式トラフ(N) | 1
| 103号室 |  | 埋込FL40W相当1灯式（N） | 1 | W130
| 101号室前倉庫 | FR-42540-RS | FL40W 2灯式 埋め込み | 2 | W130
| 101号室前倉庫 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 101号室前倉庫 | FB-2362 | キッチン灯 FL20Ｗ プルスイッチ付き | 1 | W610×50
| 101号室前廊下 |  | φ125 DL FDL13W(L) | 12
| 101号室前廊下 |  | φ100 DL LED | 4 | LED済
| 101号室前廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 3
| 101号室 階段・廊下 |  | φ125 DL FDL13W | 12 | 天井高6.4m
| 101号室 階段・廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 101号室 階段・廊下 | 51DP-01A2-1W | 25W E17 クリプトン電球 | 8 | □100
宿泊棟 | 418号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 418号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 418号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 418号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 418号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 419号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 419号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 419号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 419号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 419号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 420号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 420号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 420号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 420号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 420号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 418～420 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 3 | LED済 架台W75×H155
| 418～420 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 518号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 518号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 518号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 518号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 518号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 518号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 519号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 519号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 519号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 519号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 519号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 519号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 520号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 520号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 520号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 520号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 520号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 520号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 413号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 413号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 413号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 413号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 413号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 412号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 412号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 412号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 412号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 412号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 411号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 411号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 411号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 411号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 411号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 410号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 410号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 410号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 410号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 410号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 413～410 壁面 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 3 | LED済 架台W75×H155
| 413～410 壁面 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 510号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 510号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 510号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 510号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 510号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 510号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 511号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 511号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 511号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 511号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 511号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 511号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 512号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 512号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 512号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 512号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 512号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 512号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 513号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 513号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 513号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 513号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 513号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 513号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 510～513号室 壁面 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 4 | LED済 架台W75×H155
| 510～513号室 壁面 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 401号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 401号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 401号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 401号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 401号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 402号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 402号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 402号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 402号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 402号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 521号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1 | W120 HF32W（N）
| 521号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 521号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 521号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 521号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 521号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 518～521号室 壁面 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 4 | LED済 架台W75×H155
| 518～521号室 壁面 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 414号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 414号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 414号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 414号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 414号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 415号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 415号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 415号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 415号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 415号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 416号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 416号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 416号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 416号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 416号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 417号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W120 HF32W（N）
| 417号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 417号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 417号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 417号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 414～417 壁面 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 3 | LED済 架台W75×H155
| 414～417 壁面 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 514号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1
| 514号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 514号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 514号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 514号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 514号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 515号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1
| 515号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 515号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 515号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 515号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 515号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 516号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1
| 516号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 516号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 516号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 516号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 516号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 517号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1
| 517号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 517号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 1
| 517号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 517号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 517号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 514～517号室 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 4 | LED済 架台W75×H155
| 514～517号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 403号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2
| 403号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 403号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 403号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 403号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 402号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2
| 402号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 402号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 402号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 402号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 405号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 2
| 405号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 405号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 405号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 405号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 402～403壁面 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 3 | LED済 架台W75×H155
| 402～403壁面 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 501号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1
| 501号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 501号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 501号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 501号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 501号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 502号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1
| 502号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 502号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 502号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 502号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 502号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 503号室 | FSA41038FVPN9-RLD | 逆富士40W1灯式（N） | 1
| 503号室 |  | スタンドライト E26 60W | 1 | ランプ交換
| 503号室 |  | φ150 DL E26 シリカ（L） | 2
| 503号室 |  | E26 ブラケット（L） | 2 | 架台φ100 防水
| 503号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 503号室 |  | E26 省エネボール 12W クール色 | 1 | ペンダント照明 直付け □架台75
| 504号室 |  | FL40Wトラフ1灯（L） | 6 | 窓際天井間接 置ける幅 W400
| 504号室 |  | FL40Wトラフ1灯（L） | 6 | 窓際天井間接 置ける幅 W360
| 504号室 | FT-41021-RS | FL40Wトラフ1灯（L） | 21 | 天井ふすま W800
| 504号室 | 20BC－01K2－10 | E17 クリプトン40W（L） | 1 | 架台W100×200
| 504号室 |  | FL32Wトラフ1灯式（L） | 2
| 504号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 504号室 倉庫 |  | E26 シリカ（L）60W | 1 | □170 開口150
| 504号室 倉庫 |  | FL20W トラフ1灯式（L） | 1 | 防水
| 504号室 廊下 |  | φ100DL（L）クリプトン | 1
| 504号室 |  | E26シリカ電球（L） 60W | 3 | □170 開口150
| 504号室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 504号室トイレ |  | FL40Wトラフ1灯（N） | 2
| 504号室トイレ |  | φ125DL E26ボール球（L） | 3
| 504号室 玄関 |  | φ100 DL E17 クリプトン（L） | 2
| 504号室 壁面 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | LED済 架台W75×H155
| 501号室～502号室 壁面 |  | E17 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | LED済 架台W75×H155
| 宿泊棟前 男子トイレ |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 4 | １つの人感センサーで反応
| 宿泊棟前 男子トイレ |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 4
| 宿泊棟前 男子トイレ |  | φ125 FDL13W（L） | 11
| 宿泊棟前 男子トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 3
| 道具部屋 | FR-42540-RS | 40W2灯式埋め込み | 2 | W300
| 宿泊棟前 女子トイレ |  | φ125 FDL13W（L） | 6 | １つの人感センサーで反応
| 宿泊棟前 女子トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 宿泊棟前 女子トイレ |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 2
| 素足のコーナー |  | E26省エネ球12W（L） | 2
| 素足のコーナー |  | E26省エネ球12W（L）3灯式 | 3 | ランプ交換 天高5.6m 吊り下げペンダント
| 素足のコーナー |  | E26省エネ球12W（L）4灯式 | 1 | ランプ交換 天高5.6m 吊り下げペンダント
| 素足のコーナー |  | φ100 DL E17 非常灯 | 3
| 素足のコーナー | 20BB-24J3-10 | クリプトン60W（L） | 3 | 架台W320×H140
| 第7研修室 |  | FPL55W（N）4灯式 | 8 | ランプ交換 □750 クロス配置
| 第7研修室 | FT-41021-RS | 40Wトラフ1灯式（N） | 2 | 間接照明
| 第7研修室 |  | E26 60Wシリカ | 14 | □150 調光付き
| 第7研修室 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| プライベート部屋１ | FT-42301-RS | 逆富士40W2灯式（N） | 2
| プライベート部屋2 | FT-42103-RS | 笠付きトラフ2灯式（N）40W2灯式 | 1
| 天文台 外階段 |  | スポットライト150W | 1 | ビーム球
|  |  | 60Wシリカ2等式（L）ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 260×260 □ 屋外
|  |  | メタハラ150W 小型投光器 | 1
| 天文台 | ヤマギワ B1DP-04B9-1W | 40Wクリプトン（L） | 4 | 架台W110×H190 ランプ交換
| 天文台 外 |  | 60Wシリカ2等式（L）ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 2 | 260×260 □ 屋外
| 風除室 |  | 40W1灯式トラフ（L） | 6 | 間接照明
| 風除室前 |  | φ125 FDL13W（L） | 8
| 風除室前 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 宿泊棟 奥 男トイレ |  | 40W1灯トラフ（N） | 2 | 人感センサー 小便器2個付き
| 宿泊棟 奥 男トイレ |  | φ125 FDL13W（L） | 3
| 宿泊棟 奥 男トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 宿泊棟 奥 男トイレ |  | 40W1灯トラフ（N） | 1 | 人感センサー 小便器なし
| 宿泊棟 奥 男トイレ |  | φ125 FDL13W（L） | 3
| 宿泊棟 奥 男トイレ |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| リネン庫 | FT-41301-RS | 逆富士40W1灯式（N） | 4 | W120
| リネン庫 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| リネン庫 奥 | FT-42301-RS | 40W2灯式逆富士（N） | 7 | W240
| リネン庫 外 | FT-41380-RS | 逆富士40W1灯式（N） | 2 | W150 防水
| 521～風除室前 宿泊棟廊下 |  | φ150 DL E17 非常灯 | 3
| 521～風除室前 宿泊棟廊下 |  | KRクリプトン60W 3灯式 | 4 | ランプ交換 デザイン照明
| 素足のコーナー横倉庫１ |  | φ75 DL ミニレフ54W | 1
| 素足のコーナー横倉庫１ | FT-41021-RS | （N） | 2 | 間接照明
| 素足のコーナー横倉庫２ | FT-42301-RS | 40W2灯逆富士（N） | 2
| 素足のコーナー横倉庫２ |  | φ100 DL 60W シリカ | 1
| 素足のコーナー横倉庫３ |  | 20Wトラフ1灯式（N） | 1
| 廊下 |  | φ125 FDL13W（L） | 4
| 廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 7
| 廊下 |  | φ150 DL FDL27W(L) | 2
| 廊下 |  | φ100 E26 省エネ球12Ｗ | 2
| 405号室 部屋前倉庫 | FT-42301-RS | FL40W相当2灯式逆富士 | 2
|  | 20BB-25J0-20 | クリプトン60W（L）2灯式 | 2 | W410×180
| F階段 | FT-41021-RS | 40W1灯式トラフ（N） | 3 | 間接照明 W300 置ける幅
| F階段 | FT-21005-RH | 20Wトラフ1灯式（N） | 2
| F階段 |  | φ125 クリプトン（L）60W | 1
| F階段 | FT-41021-RS | 40W１灯式トラフ3灯式（N） | 3 | 3段
| F階段 | FT-21005-RH | 20Wトラフ1灯式（L） | 1
| F階段 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 2
| 大浴場 | OW00931B | E26省エネ球12W（L） | 7 | 架台φ130
| 脱衣場 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 脱衣場 | OW009383 | FCL30W（N） | 2
| 脱衣場 |  | 40Wトラフ1灯台式（N） | 3
| 脱衣場 |  | φ125 DL E26 60W シリカ | 6
| 大浴場 奥 | OW00931B | E26 省エネ球12W（L） | 7 | 架台φ130
| 大浴場 奥 | OW009383 | FCL30W（N） | 2
| 大浴場 奥 脱衣場 |  | FL40Wトラフ1灯 | 3
| 大浴場 奥 脱衣場 |  | φ125 DL E26 60W シリカ(L) | 6
| 大浴場 奥 脱衣場 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 玄関 | 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ 埋めこみ | 省エネ電球（L）2灯式 | 2 | W260 ランプ交換 〇型
| 風呂前廊下 | OW009130 | 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ KR | 3 | 架台φ90
| 風呂前廊下 | OW9383 | FCL30W（N） | 2
| 風呂前廊下 | 92□AE4521 | 40Wハロゲン100V | 4 | ヤマダ照明 φ130 外－外170
| 風呂 階段 |  | φ150 FDL27W（L） | 1
| 風呂 階段 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 風呂 階段 |  | 調色小型投光器 | 2 | 天高4.3m 詳細不明
| 機械室 | FT-42103-RS | FL40W2灯式トラフ 笠付き | 5
| 機械室 | FHE-42103-RX | 非常灯 FL40W相当 2灯式（N） | 1
| ランドリー室 | FR-42540-RS | FL40W2灯式（N） | 3 | W300
| ランドリー室 奥 | FT-42301-RS | 逆富士40W2灯式（N） | 2 | W240
| EQ倉庫 |  | 笠付きトラフ2灯式（N）40W1灯式 | 2 | 壁面直付けコンクリート
| ランドリー室 奥 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 1
| 廊下 |  | φ150 DL FDL27W（L） | 4
| 廊下 |  | φ100 DL E17 非常灯 | 5
| 廊下 |  | スタンドライト E26 60W（L） | 3 | セット品
| 廊下 |  | スタンドライト E12 ナツメ | 3
| 廊下 | FT-41021-RS | 40Wトラフ1灯式（N） | 20
| 廊下 | FT-41021-RS | 40Wトラフ1灯式（N） | 9 | W160 あり
| 廊下 | FT-41021-RS | 40Wトラフ1灯式（N） | 10 | W140 あり
| 入口階段 | FT-41021-RS | 40Wトラフ1灯式（N）×4段 | 8 | 計32台
|  |  | 40Wトラフ1灯式（N） | 2 | セット 1柱×2台
|  |  | 20Wトラフ1灯台式（N） | 2
|  | 20GA-02J301W | E26省エネ12W（L）1灯式 | 1 | W230
|  |  | 4500＋1200＋4800 ㎜ | 2 | 間接照明 階段下
| 本館トラックヤード道具室 |  | FL40Wトラフ1灯式（N） | 1
| ガス室 | B1E203－16/22 |  | 1 | 防爆器具
| 浄化そう室 | FHT-42384N-PN9 | HF32W2灯式逆富士 | 4 | 防水
| フロント | ASN540345 | EFD25/22(L) | 5 | スポットライト
| 廊下 |  | φ150 FHT32W(L) | 15 | 外－外165
| 廊下 |  | φ100 DL 13W(L) | 4
| 広場 | ASN540345 | EFD25/22(L) | 7 | スポットライト
| 広場 |  | φ150 DL FDL18W（L） | 8
| 広場 |  | φ100 DL 13W | 1
| 広場 |  | φ100 DL 30W | 1
| 広場壁 | SS-48 ダイヤ蛍光㈱ | FSR48T6 26W （L）両面2灯式 | 2
| 廊下倉庫手前 | HVN3109A2 | HF32W（N）逆富士1灯 | 1
| 廊下倉庫手前 |  | φ150 直付け非常灯13W | 1
| 廊下倉庫奥 | HVN3109A2 | HF32W（N）逆富士1灯 | 1
| 廊下倉庫奥 |  | φ150 直付け非常灯13W | 1
| １F トイレ 手前 |  | φ150 DL FHT32W（L） | 14 | 人感センサー2つ
| １F トイレ 奥 |  | φ150 DL FHT32W（L） | 14 | 人感センサー2つ
| リネン室 | HVN3109AZ | HF32W 逆富士1灯式 | 2
| リネン室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 外周 |  | ブラケット 色味不明 | 14 | W110×H260 出幅100 明暗？
| ボイラー室 |  | HF32W 逆富士2灯式 | 2
| ボイラー室 |  | 直付けφ150 非常灯13Ｗ | 1 | W200
| 教員室 |  | φ150 FHT32W(L) | 2
| 教員室 | HVN3210AZB | HF32W 逆富士2灯式 | 2 | W200
| 教員室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 教員室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | H110×W80
| 教員室 洗面台 |  | EFA15EL/12-R(L) | 2 | ランプ交換
| 教員室 トイレ |  | φ150 DL FHT32W（L） | 1
| 休養室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 休養室 |  | φ150 DL FHT32W（L） | 3
| 休養室 | HVN3210AZB | HF32W 逆富士2灯式（L） | 2 | W200
| 休養室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | H110×W80
| 休養室 洗面台 |  | EFA15EL/12-R(L) | 2 | ランプ交換
| 101号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 101号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 101号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 102号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 102号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 102号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 103号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 103号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 103号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 104号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 104号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 104号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 105号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 105号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 105号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 106号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 106号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 106号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 107号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 107号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 107号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 108号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 108号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 108号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 109号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 109号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 109号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 1010号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 1010号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 1010号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| 1011号室 | ABE645044 | 常夜灯（L） | 2 | ナツメ５W
| 1011号室 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 3
| 1011号室 |  | φ100 DL 非常灯 13W | 1
| シャワー室 | AUN550474 | φ125 DL 60W E26 （L） | 6 | 防水
| 大浴場 脱衣場 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 9
| 大浴場 | AUN545192 | EFD15/13 | 11
| 大浴場 | AUG545194-A | FCL30W（N） | 6
| 大浴場 |  | 直付けφ200 非常灯 | 1 | 天高2m－2.5m 防水
別館2F | トイレ手前 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 14 | 人感センサー2つ
| トイレ奥 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 14 | 人感センサー2つ
| 廊下 |  | φ150 DL FHT32W(L) | 5
| 廊下 |  | φ100 DL 非常灯30W | 2 | 外－外120
| 廊下 |  | φ100 DL 非常灯13W | 1
| 廊下 | ADN950339-B | φ200 DL FHT42W（L） | 12 | 外－外220 傾斜天井
| 乾燥機置き場 | ADN950339-B | φ200 DL FHT42W（L） | 6 | 外－外220 傾斜天井
| ベランダ 干場 | AUN646148 | EFD15/12W(L) | 3
| 201号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 201号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 201号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 202号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 202号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 202号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 203号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 203号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 203号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 204号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 204号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 204号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 205号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 205号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 205号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 206号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 206号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 206号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 207号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 207号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 207号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 208号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 208号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 208号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 209号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 209号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 209号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 210号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 210号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 210号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 211号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 211号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 211号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 212号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 212号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 212号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 213号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 213号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 213号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 214号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 214号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 214号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 215号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 215号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 215号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 216号室 | ABE645044 | ナツメ５W常夜灯 | 2
| 216号室 |  | φ100 DL 13W 非常灯 | 1
| 216号室 | ADN950272ZA | FHT32W（L） | 3 | 外-外165 φ150
| 階段・フロア・広場 | APN90422-A | CDM-TP150W | 10
| 階段・フロア・広場 | ABE546083 | LDS60W・W・K (L)E17 | 7
| 入口 |  | φ150 DL FHT32W（L） | 3 | 防水
| わたり廊下 | AUG635133-A | FCL30EX-L | 13 | 防水